Итоги исполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями МУП «Кайлинское ЖКХ» за 1 полугодие 2016 года

В рамках программы по улучшению качества питьевой воды по Кайлинскому сельсовету были проведены следующие мероприятия:

- Замена водопроводных сетей 710 метров (полиэтиленовые трубы).

- Подсоединена новая водонапорная башня-расширитель в с.Кайлы.

- Заменено 4 глубинных электронасоса.

- Было проведено лабораторное исследование проб воды на соответствие по ГОСТ.